【**DLS-8000DL**データ提供有りの保存方法】［保存形式：xps］　　　　 **粒径(DLS)測定**

1. 測定後、DLS Analysisをクリックして、粒径測定データOpenよりデータを開く。印刷プレビューを

クリックする。

　　 　

2. 1/4スケール分布プロット、粒径モニタテーブル、解析条件にチェックを入れて、OKをクリック。

3. まず1/4スケール分布プロットが表示される。Printをクリックして、ファイル名を付けて保存。

保存名は「試料名」が良い。



　

 4. 1/4スケール分布プロットを閉じると、次に 粒径モニタテーブル が表示される。Printをクリックして、ファイル名を付けて保存。保存名は「試料名－粒径モニタテーブル」が良い。

　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　

5. 粒径モニタテーブルを閉じると、次に 解析条件 が表示される。Printをクリックして、ファイル名を付

けて保存。保存名は「試料名－解析条件」が良い。

　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　

 6. 試料毎にフォルダを作成して、3つのファイルを保存する。