【RAMAN RXN Systemsデータ提供有りの保存方法】[保存形式：spc]

1. 測定後GRAMS/AIが立ち上がる。

　　

2. FileからSaveTrace As...をクリック。



3. 保存先を指定しSave as typeでSpectrum(\*SPC)を選択して、名前を付けて保存。

　　　　　　　　　　