【Raman touchデータ提供有りの保存方法】[保存形式：npg2、npi2]

1. 測定後、自動で表示されるデータ画面のファイルをクリック。

(下の表示画面はnpg2だが、保存方法はnpi2も同様)

　　

2. 保存をクリック。



3. 保存先を指定して、名前を付けて保存。